MUNICÍPIO DE SALTINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2024

# 1. PREÂMBULO

O Município de Saltinho – SC/ Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.444.466/0001-00, representado pelo Gestor Municipal Sr. Ademar Luiz Tonkelksi, lavra o presente processo de dispensa de licitação objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, conforme relação de itens anexo. de acordo com o art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, diante das condições e do fundamento legal expressos no presente.

# 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, que dispõe: “É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

# 3. JUSTIFICATIVA

Trata-se de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA.

Considerando a necessidade de manutenção preventiva do equipamento que armazena todas as vacinas da unidade de saúde.

4. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

Conforme especificações e quantitativos do descritos na proposta no anexo I.

| Item | Descrição | Quan | Preço Uni. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | NEURODYN II N53, BIVOLT- ITRAMED- Aparelho de TENS, FES e Russa- 04 Canais. Características: *Neurodyn II Ibramed- Aparelho de TENS, FES e Russa- 04 canais; *Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: display gráfico de LCD azul; *04 Canais de saída independentes de intensidade; *32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; *Alimentação: bivolt automático; *Potência de entrada: 50/60Hz. *FES: *Intensidade: 0 a 250 ma; *Frequência: 0.5 a 250 Hz; *Pulso: 50 a 500us; *Modo: Sincronizado e recíproco; *Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s); *Timer: 01 a 60 min. *TENS: *Intensidade: 0 a 250 ma; *Frequência: 0.5 a 250 Hz; *Pulso: 50 a 500 us; *Modo: sincronizado e recíproco; *Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s); *Timer: 01 a 60 min. *Modulação em trens de pulso- Burts: 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz). *Russa: *Intensidade: 0 a 250 ma; *Frequência: 50 Hz; *Frequência de Burts: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); *Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; *Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s); *Modo: contínuo, sincronizado e recíproco; | 01 | 1.986,90 | 1.986,90 |
| 02 | LASERPULSE PORTABLE- IBRAMED- Aparelho de Laserterapia e LEDterapia Características *Entrada: bateria recarregável Li-lon 3.7V 2600mA; *Probe 1: LED RGB 450nm e 300mW de potência (azul), 525nm 100mW de potência (verde) e 630nm 150mW de potência (vermelho); *Probe 2: LED 850nm e 200mW de potência (infravermelho); *Probe 3: Laser 600nm e 200mW de potência (vermelho); *Probe 4: 808nm e 260mW de potência (infravermelho); *Probe 5: Laser 904nm e 70mW de potência (infravermelho); *Probe 6: LED 410nm e 250mW de potência (violeta); *Probe 7: LED 590nm e 150mW de potência (âmbar); *Modo: contínuo e pulsado nos probe 1, 2, 3, 4, 6 e 7; *Modo: pulsado no probe 5; *Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1Hz), 100, 250, 1000, 2000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz ±5%; *Frequência do probe 5: 10kHz; *Dimensões: 19,9x13,9x4,25cm (LxPxA); *Peso: 395g; *Peso por probe: 190g; | 01 | 2.220,20 | 2.220,20 |
| 03 | PROBE 2 LED- IBRAMED- LED Infravermelho 850nm para Novo Laserpulse Portátil Características *Probe 2 Ibramed- LED Infravermelho 850nm para Novo Laserpulse Portátil; *Comprimento de onda: 850nm; *Espectro: Invisível; *Potência: 200mW; *Densidade de energia: 1 a 15 J/cm²; *Energia total: 0,5 a 7,5J; *Área de contato: 0,5cm²; *Modo: Contínuo e pulsado; *Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz; | 01 | 1.067,70 | 1.067,70 |
|  | TOTAL DOS ITENS |  |  | 5.274,80 |

# DELIBERAÇÃO

Com fundamento na justificativa acima, decido pela contratação por dispensa de licitação, nos termos do artigo art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, ficando a Comissão de Licitações com a incumbência de promover os atos necessários à sua efetivação (inclusive as publicações e expedições dos documentos atinentes à espécie), zelando pela plena consolidação das formalidades legais.

# 6. OBJETO

6.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, conforme relação de itens anexo.

6.2 - DO VALOR:

6.2.1 - VALOR TOTAL DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 5.274,80 (cinco mil duzentos e setenta e quatro reais com oitenta centavos);

6.2.2 -PRAZO DE EXECUÇÃO:

6.2.2.1 – O objeto deverá ser entregue no período de quinze dias após emissão e entrega de solicitação de fornecimento do material.

7. EXECUTOR

7.1 – PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ, CNPJ.: 17.184.520/0001-02; Rua Quatorze de Agosto, 524 D, Santa Maria, Chapecó-SC

8. RAZÃO DA ESCOLHA/ JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO

Solicitamos 03 orçamentos prévios, todos de empresas bem idôneas e comprometidas, a escolhida apresentou a proposta mais vantajosa para a administração, por apresentar comprometimento e seriedade na entrega e na garantia dos produtos.

Por se tratar de pessoa jurídica com especialidade no objeto a ser contratado, possuindo em seus quadros profissionais especializados na área, e por possuir todas as condições de habilitação jurídica e regularidade fiscal necessária para a contratação, bem como valores compatíveis aos praticados nos projetos presentes do chamamento público.

9. DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

9.1 O Município de Saltinho receberá outras propostas, desde que mais vantajosas ao interesse público, a partir  de 07 de maio de 2024 às 10:00 até  de 10 maio de 2024 às 10:00.

9.2 A avaliação de novas propostas ficará sob responsabilidade da Comissão de Contratação.

# 10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÂO

CND Federal;

# 11. FORMA DE PAGAMENTO

11.1 - Forma de pagamento: os pagamentos serão efetuados em  até 30 (trinta) dias após a entrega do objetos e após a emissão e apresentação da respectiva nota fiscal, através de depósito bancário.

# 12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 - Dotações orçamentárias a serem utilizados:

33.90 – Manutenção das atividades do Departamento de Esportes

# 13. DA PUBLICAÇÃO

13.1 - VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO: página oficial do município: https://www.saltinho.sc.gov.br/licitacoes

Saltinho, 07/05/2024

ADEMAR LUIZ TONKELSKI

Gestor Municipal do FMS

ANEXOS